Olsztyn, 07.04.2025 r.

OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Warmińsko-Mazurskie Centrum Nowych Technologii, ul. Głowackiego 14, 10-448 Olsztyn, zaprasza do przedłożenia oferty cenowej w celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia dla możliwej realizacji postępowania.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla usługi:

Sprawdzenie dostępności zamocowania licznika pomiarowego poboru energii elektrycznej wraz 
z wykonaniem pomiarów:

- kabli (z ZKP do szafy telekomunikacyjnej),

- rezystancji uziemienia,

Po wykonaniu usługi należy wypełnić oświadczenie o gotowości do przyłączenia w zależności od operatora.

W przypadku stwierdzonych nieprawidłowości wymagane jest dostarczenie protokołu z ich opisem oraz proponowanym sposobem ich usunięcia.

Zamawiający wymaga aby przedmiot umowy był realizowany przez osoby posiadające wpis na listę pracowników zabezpieczenia technicznego oraz uprawnienia SEP w grupie G1 do 1kV.

- Miejsce realizacji:

Punkty wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- Termin Realizacji zamówienia:

Do 45 dni od podpisania umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- Wykonanie należycie w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej trzech usług, których przedmiotem były (lub są) przeglądy systemów elektrycznych. Wykonawca przy składaniu oferty dołączy referencje potwierdzające realizacje usług.

- Skierowanie do realizacji zadania pracowników posiadających aktualne  uprawnienia SEP w grupie G1 do 1kV – minimum 1 osoba. Wykonawca przy składaniu oferty dołączy kopię uprawnień.

- Termin złożenia oferty szacunkowej:

14 kwietnia 2025 r. godz. 12:00.

- Forma złożenia szacunkowej oferty cenowej:

Szacunkową ofertę cenową proszę złożyć poprzez wypełnienie formularza szacunkowego oraz przesłać WYŁĄCZNIE na adres poczty: zakupy.rss@wmcnt.pl

Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru oferty na podstawie przesłanych ofert szacunkowych.

Załącznik:

1. Załącznik nr 1 – Wykaz punktów.