## Arkusz1
Lp. | Nazwa | Opis | Ilosć | Cena netto | Wartość netto | Stanwka Podatku VAT | Wartość brutto
1 | Zaciskarka do wtyków modularnych | Zaciskarka boczna przeznaczona do zaciskania wtyków modularnych typu RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C) oraz RJ11 (6P4C). Konstrukcja z hartowanej stali, z funkcją cięcia i ściągania izolacji. Ergonomiczny uchwyt antypoślizgowy, mechanizm zapadkowy zapewniający równomierne zaciskanie. Długość narzędzia nie mniejsza niż 200 mm. Zgodność z normami IEC 60352-4. | 2 |  | 0 | 0% | 0
2 | Wciskacz LSA z sensorem i nożem Krone do kabli LAN | Narzędzie uderzeniowe do wciskania żył kablowych w złącza typu LSA/Krone, wyposażone w sensor potwierdzający poprawne zaciskanie oraz zintegrowany nóż do cięcia nadmiaru żył. Kompatybilne z kablami LAN kategorii 5e i wyższymi. Konstrukcja z wytrzymałego tworzywa sztucznego i metalu, z regulacją siły uderzenia. | 2 |  | 0 | 0% | 0
3 | Nóż do tapet z łamanym ostrzem 18 mm | Nóż uniwersalny z łamanym ostrzem o szerokości 18 mm, wykonany ze stali z domieszką mikro węglika dla zwiększonej trwałości. Pokrętło z blokadą śrubową zapewniające bezpieczne mocowanie ostrza. Ergonomiczny uchwyt, pojemnik na zapasowe ostrza. Zgodność z normami bezpieczeństwa EN ISO 11540. | 1 |  | 0 | 0% | 0
4 | Wciskacz żył kablowych do zacisków LSA/IDC/KRONE 110/88 z sensorem i nożem | Narzędzie do wciskania żył w zaciski typu LSA/IDC/KRONE 110/88, wyposażone w sensor weryfikujący zacisk oraz nóż do obcinania. Regulowana siła uderzenia, kompatybilne z przewodami o średnicy 0,4-0,8 mm. Konstrukcja modułowa, z wymiennymi elementami. | 2 |  | 0 | 0% | 0
5 | Ostrza wymienne łamane 18 mm do noża – zestaw 10 szt | Zestaw 10 wymiennych ostrzy łamanych o szerokości 18 mm, wykonanych ze stali węglowej o wysokiej twardości (min. 60 HRC). Ostrza segmentowane, z możliwością łamania zużytych części. Pakowane w plastikowym dyspenserze | 1 |  | 0 | 0% | 0
6 | Zestaw wkrętaków izolowanych dla elektryka - zestaw 5 szt. | Zestaw wkrętaków izolowanych do 1000 V, składający się z 3 wkrętaków płaskich (SL) i 2 krzyżowych (PH). Groty magnetyczne, uchwyty antypoślizgowe z izolacją dielektryczną. Zgodność z normą IEC 60900. Rozmiary: SL 3x75 mm, SL 4x100 mm, SL 5,5x125 mm; PH1x80 mm, PH2x100 mm (lub równoważne). | 1 |  | 0 | 0% | 0
7 | Skrzynka na narzędzia przenośna o wymiarach ok. 546x380x194 mm, IP55 | Przenośna skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego o wysokiej udarności, klasa szczelności IP55 (odporna na pył i strumienie wody). Wyposażona w zamek, uchwyty transportowe i organizery wewnętrzne. Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż 540x380x190 mm. | 1 |  | 0 | 0% | 0
8 | Szczypce boczne tnące dla elektroników – 125 mm, precyzyjne | Precyzyjne szczypce boczne tnące o długości 125 mm, przeznaczone do prac elektronicznych. Ostrza z hartowanej stali, zdolne do cięcia drutów o średnicy do 1,5 mm. Ergonomiczny uchwyt dwukomponentowy, sprężyna zwrotna. | 2 |  | 0 | 0% | 0
9 | Zestaw narzędzi sieciowych – tester kabli LAN, zaciskarka RJ45, komplet 4 elementów + etui | Zestaw składający się z testera kabli LAN (sprawdzanie ciągłości, zwarć, kolejności żył), zaciskarki RJ45, ściągacza izolacji i obcinarki. Pakowany w etui ochronne. Tester z wyświetlaczem LED, kompatybilny z RJ45/RJ11. | 1 |  | 0 | 0% | 0
10 | Szczypce uniwersalne 180 mm do chwytania i cięcia | Szczypce uniwersalne (kombinerki) o długości 180 mm, z funkcją chwytania i cięcia. Wyposażone w blaszkę rozpierającą, ostrza hartowane do cięcia drutów o twardości do 2 mm. Uchwyt izolowany, zgodność z normą DIN ISO 5746. | 1 |  | 0 | 0% | 0
11 | Zestaw końcówek wkrętakowych izolowanych 1 kV – 50 elementów w etui | Zestaw 50 końcówek wkrętakowych izolowanych do 1000 V, z uchwytem magnetycznym. Obejmuje końcówki płaskie, krzyżowe (PH/PZ), torx, hex i inne. Pakowany w etui, zgodność z IEC 60900, Końcówki wkrętakowe, rozmiary końcówek wymiennych: Sl 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5.5, 6.5, PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2, T6, T8, T9, T10, T16, T20, T26, T27, T30, H2, H3, H4, H5, H6, R1, R2, TRI1, TRI2, TRI3, TRI4, TORO4, TORO6, TORO8, TORO10, M4, M5, M6, U4, U6, U8, U10 | 1 |  | 0 | 0% | 0
12 | Szczypce wydłużone proste 180 mm do chwytania i cięcia | Szczypce wydłużone proste o długości 180 mm, z funkcją chwytania i cięcia. Ostrza hartowane, uchwyt antypoślizgowy. Przeznaczone do prac precyzyjnych, zgodność z normą DIN ISO 5745. | 1 |  | 0 | 0% | 0
13 | Zestaw końcówek wkrętakowych serwisowych do smartfonów – 53 sztuki + akcesoria | Zestaw 53 końcówek serwisowych do urządzeń mobilnych, w tym przedłużki, narzędzie do otwierania kart SIM. Końcówki precyzyjne (torx, pentalobe, tri-wing itp.), pakowane w organizer, Płaskie: 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 Pozidriv: PZ0 / PZ1 Krzyżakowe (Phillips): PH000 / PH000 / PH00 / PH00 / PH0 / PH1 Torx: T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 Imbusowe (Hex): H0.7 / H0.9 / H1.3 / H2 / H2.5 / H3 / H4 Tri-wing: Y000 Pentagonalne (Pentalobe): 0.8 / 0.8 / 1.2 / 1.2 Nasadki sześciokątne: 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 5.5 mm | 1 |  | 0 | 0% | 0
14 | Miernik uniwersalny samochodowy z pomiarem RPM – multimetr cyfrowy | Multimetr cyfrowy z wyświetlaczem LCD, funkcją pomiaru RPM (obrotów silnika), napięcia, prądu, rezystancji, temperatury. Zakres pomiarowy min. 0-10 000 RPM, automatyczna polaryzacja. Zgodność z normą IEC 61010-1. | 1 |  | 0 | 0% | 0
15 | Szczypce boczne tnące 180 mm ze sprężyną rozpierającą | Szczypce boczne tnące (cążki) o długości 180 mm, wyposażone w sprężynę rozpierającą. Ostrza hartowane do cięcia drutów o średnicy do 2,5 mm. Uchwyt ergonomiczny, zgodność z DIN ISO 5749. | 1 |  | 0 | 0% | 0
16 | Ściągacz izolacji do kabli i przewodów uniwersalny z obcinarką | Uniwersalny ściągacz izolacji z funkcją obcinarki, regulowany do przewodów o średnicy 0,2-6 mm². Automatyczne dostosowanie, ostrza z hartowanej stali. | 2 |  | 0 | 0% | 0
17 | Wkrętak akumulatorowy 3,6 V Li-Ion z kompletem bitów + etui | Wkrętak akumulatorowy ładowany przez Micro-USB, napięcie 3,6 V, moment obrotowy min. 2 Nm, prędkość min. 280 obr./min. W zestawie komplet bitów (min. 10 szt.) i etui. Czas ładowania max. 3 godziny. | 1 |  | 0 | 0% | 0
18 | Szukacz par przewodów – lokalizator kabli z testerem RJ45 | Urządzenie do lokalizacji par przewodów (wire tracker), z testerem kabli RJ45. Funkcja wykrywania tonu, sprawdzania ciągłości. Zestaw nadajnik + odbiornik, zasięg min. 300 m. | 1 |  | 0 | 0% | 0
19 | Skrzynka na narzędzia z tacką wewnętrzną – przenośna, ok. 496x258x240 mm | Przenośna skrzynka narzędziowa z tacką wewnętrzną, wykonana z tworzywa sztucznego. Wymiary zewnętrzne nie mniejsze niż 490x250x240 mm. Wyposażona w zamek i uchwyty. | 1 |  | 0 | 0% | 0
20 | Wtyk modularny RJ45 8P8C kat. 5e nieekranowany UTP | Zestaw 100 wtyków modularnych RJ45 8P8C kategorii 5e, nieekranowanych (UTP), przeznaczonych do linki. Zgodność z normą TIA/EIA-568-B, pozłacane styki min. 50 mikronów złota. | 2 |  | 0 | 0% | 0
21 | Oznaczniki przewodów numery "0-9" MIX kolorów | Oznaczników przewodów z numerami 0-9 w mieszanych kolorach, przeznaczonych do kabli teleinformatycznych. Materiał samoprzylepny lub zaciskowy, odporny na temperaturę -20°C do +80°C. | 1000 |  | 0 | 0% | 0
22 | Moduł keystone RJ45 UTP kat. 5e nieekranowany bez narzędziowy | Moduł keystone RJ45 kategorii 5e, nieekranowany (UTP), beznarzędziowy (push-down). Kompatybilny z panelami patch, zgodność z ISO/IEC 11801. | 50 |  | 0 | 0% | 0
23 | Kabel sieciowy U/UTP kat. 5e skrętka 4x2x0,51 mm wewnętrzny B2ca bezhalogenowy LSOH – 305 m | Kabel sieciowy U/UTP kategorii 5e, skrętka 4 pary (4x2xAWG 24/1, średnica żyły min. 0,51 mm), wewnętrzny, klasa reakcji na ogień B2ca, bezhalogenowy (LSOH), kolor szary. Rolka 305 m, zgodność z EN 50575 i ISO/IEC 11801. | 1 |  | 0 | 0% | 0
SUMA: |  |  |  |  | 0 | SUMA: | 0