Nr sprawy: O.253.185.2025

Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane art. 62 ust. 1, w obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- Lokalizacje obiektów objętych przedmiotem zamówienia:

- Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ełku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Ełk), 19-300 Ełk;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo.

- Charakterystyka obiektów:

- Węzły szkieletowe RSS w Działdowie, Elblągu, Ełku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Szczytnie oraz Węgorzewie. Zbudowane są ze stalowych kontenerów (typ 213-REI60) dwu pomieszczeniowych, przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz agregatów prądotwórczych.

- Wymiary zewnętrzne - długość 10,4 m, szerokość 2,9 m, wysokość 3 m.

- Wymiary użytkowe – pomieszczenia agregatów (długość 3,6 m, szerokość 2,6 m, wysokość 2,7 m), pomieszczenia techniczne (długość 6,4 m, szerokość 2,6 m, wysokość 2,7 m).

- Powierzchnie użytkowe – pomieszczenia agregatów 9,38 m2, pomieszczenia techniczne 16,75 m2.

- Kubatury - pomieszczenia agregatów 25,26 m3, pomieszczenia techniczne 45,08 m3.

- Węzeł szkieletowy RSS w Ostródzie. Pomieszczenia magazynowe zmodernizowane na potrzeby zapewnienia warunków pracy urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz agregatu prądotwórczego. Opisywany węzeł RSS nie stanowi samodzielnej zabudowy, jest elementem ciągu budynków.

- Wymiary użytkowe – pomieszczenie agregatu (długość 3,3 m, szerokość 3,5 m, wysokość 3,5 m), pomieszczenie techniczne (długość 3,14 m, szerokość 3,5 m, wysokość 3,1 m).

- Powierzchnia użytkowa - pomieszczenie agregatu 11,55 m2, pomieszczenie techniczne 10,99 m2.

- Kubatura - pomieszczenie agregatu 36,96 m3, pomieszczenie techniczne 37,36 m3.

- Wszystkie węzły wyposażono w czerpnie świeżego powietrza oraz przewody spalinowe wykorzystywane na potrzeby pracy agregatów prądotwórczych.

- Wymagania dotyczące realizacji zadania:

- Kontrole należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- Poprzez wykonanie kontroli rozumie się ostateczne przekazanie Dokumentacji bez wad i zastrzeżeń po przeprowadzeniu sprawdzenia przez Zamawiającego.

- Dokumentacja sporządzona w wyniku kontroli powinna zawierać określenie:

  - stanu technicznego elementów budynków objętych kontrolą;

  - rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów,

  - stanu szczelności dachów i ścian kontenerów;

  - stanu szczelności dachu i ściany zewnętrznej części budynku WS Ostróda;

  - stanu drożności przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych;

  - zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania (jeżeli będą konieczne);

  - metod i środków użytkowania elementów budynków narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników;

- Zamawiający wymaga aby Wykonawca dostarczył Zamawiającemu Dokumentację ze skontrolowanych obiektów budowlanych w wersji elektronicznej na nośniku w jednym egzemplarzu, w formacie: DOC, DOCX (MS Word) lub PDF.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania ww. kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia.