Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa i wymiana akumulatorów w węzłach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego.

- W zakresie realizacji zadania do obowiązków Wykonawcy należeć będzie m.in. :

- Dostawa akumulatorów do siedziby Zamawiającego w terminie np. 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia;

- Dostawa i wymiana akumulatorów w węzłach dystrybucyjnych Regionalnej Sieci Szerokopasmowej województwa Warmińsko-Mazurskiego w terminie np. 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zlecenia.

- Ogólne informacje dotyczące zakresu rzeczowego zamówienia:

Zamawiający szacuje, swoje zapotrzebowanie na około 80 akumulatorów, które w części będzie należało tylko dostarczyć do siedziby Zamawiającego, a w części dostarczyć pod wskazaną lokalizację i dokonać wymiany.

- Lokalizacja dostawy części z 80 akumulatorów:

- ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn.

- Lokalizacje dostawy oraz wymiany części z 80 akumulatorów:

- Węzeł Dystrybucyjny Lubajny (OST05), Działka nr 320, 14-100 Lubajny;

- Węzeł Dystrybucyjny Tyrowo (OST17), Tyrowo 41, 14-100 Ostróda;

- Węzeł Dystrybucyjny Fijewo (OST17), Fijewo 73, 14-260 Lubawa;

- Węzeł Dystrybucyjny Gwiździny (NOW07), Gwiździny 58, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

- Węzeł Dystrybucyjny Rybno (DZI17), ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno;

- Węzeł Dystrybucyjny Szkotowo (DZI19), Szkotowo 51, 13-124 Kozłowo;

- Węzeł Dystrybucyjny Dąbrówno (DZI04), ul. Ogrodowa 3, 14-120 Dąbrówno;

- Węzeł Dystrybucyjny Tuławki (OLS16), Tuławki 10A, 11-001 Dywity;

- Węzeł Dystrybucyjny Sątopy-Samulewo (LID30), Sątopy 1, 11-230 Bisztynek;

- Węzeł Dystrybucyjny Mołtajny (WEG11), Mołtajny 1, 11-410 Barciany;

- Węzeł Dystrybucyjny Dubeninki (WEG05), ul. Szkolna 1, 19-504 Dubeninki;

- Węzeł Dystrybucyjny Rybno (DZI17), Rybno, ul. Lubawska 15, 13-220 Rybno.

- Obecnie zastosowane akumulatory w lokalizacjach wymienionych w pkt 2) to PowerSafe 12V190F – jeden pakiet po cztery sztuki w każdym węźle dystrybucyjnym.

- Zamawiający informuje, iż szacuje zamówienie na 80 akumulatorów.  Zamawiający nie jest w stanie skonkretyzować dokładnej liczby akumulatorów z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje liczbę jak wyżej dla informacji o zakresie zamówienia oraz celem adekwatnego do opisu i wymagań, oszacowania wynagrodzenia przez Wykonawcę.

- Wymagania dotyczące dostarczonych akumulatorów:

- Technologia wykonania - AGM-VRLA, TPPL;

- Gwarancja – minimum 48 miesięcy;

- Napięcie – 12V;

- Pojemność – minimum 190Ah;

- Żywotność – minimum 12 lat (wg klasyfikacji Eurobat 2015);

- Zakres temperatury pracy – co najmniej -30C +45C;

- Obudowa z tworzywa opóźniającego palenie (standard UL94 V-0);

- Uwagi końcowe:

- Zamawiający wymaga aby dostarczone akumulatory były fabrycznie nowe, tego samego modelu i producenta.

- Zamawiający wymaga aby zdemontowane akumulatory zostały dostarczone do siedziby zamawiającego.