Olsztyn, dnia 06.05.2024 r.

Do wszystkich wykonawców

uczestniczących w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest usługa na jednorazową realizację przeglądów serwisowych agregatów prądotwórczych.

Zamawiający, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:

Obciążenie do testu zespołu zapewnia zamawiający czy wykonawca?

Odpowiedź:

Obciążenie do testu zespołu zapewnia wykonawca.