OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu Techniki Światłowodowej – pomiary reflektometryczne.

Ogólny Zakres szkolenia :

- ogólne zasady pracy ze światłowodami;

- inspekcja wizualna oraz czyszczenie;

- pomiary transmisyjne, tłumienność optyczna;

- tłumienność odbiciowa i reflektrancja;

- pomiary reflektometryczne – analiza zdarzeń;

- analiza wykresów;

- symulacja awarii i skuteczna lokalizacja miejsca uszkodzenia;

- obsługi urządzenia YOKOGAWA AQ7280;

- obsługa oprogramowania YOKOGAWA AQ7933Em;

Szkolenie powinno być przewidziane dla 5 osób i przeprowadzone w siedzibie zamawiającego w uzgodnionym z zamawiającym terminie.

Szkolenie powinno zakończyć się wydaniem certyfikatu/ potwierdzenia  jego ukończenia.

Osoba prowadząca szkolenie powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, oraz umiejętności szkoleniowe potwierdzone certyfikatem producenta wskazanego urządzenia.

Wykonawca składając ofertę powinien zaproponować szczegółowy zakres szkolenia oraz przewidywaną liczbę godzin szkoleniowych wymaganą dla przedmiotowego zakresu.

Oświadczamy, że poniższa usługa szkoleniowa ma charakter usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w całości - zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11.03.2004r.o podatku od towarów i usług  lub w co najmniej 70% - zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 14  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień