# Nr sprawy 0.253.150.2024

# Załącznik nr 1

Tytuł zamówienia: Wykonanie okresowych kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów zgodnie z art. 62 ust. 1  pkt. 1) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.), w obiektach Regionalnej Sieci Szerokopasmowej Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Lokalizacje obiektów objętych przedmiotem zamówienia:

- Węzeł Szkieletowy RSS w Działdowie, ul. Norwida (dz. 3415/1, obręb Działdowo), 13-200 Działdowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Elblągu, ul. Królewiecka 146 (dz. 6/4, obręb 6 Elbląg), 82-300 Elbląg;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ełku, ul. Podmiejska (dz. 2085/9, obręb 2 Ełk), 19-300 Ełk;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Lidzbarku Warmińskim, ul. Bartoszycka (dz. 44/1, obręb 12 Lidzbark Warmiński), 11-100 Lidzbark Warmiński;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Mrągowie, ul. Leśna droga (dz. 33/18, obręb 10 Mrągowo), 11-700 Mrągowo;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Szkolna 5D, (dz. 178/3, obręb 6 Nowe Miasto Lubawskie), 13-300 Nowe Miasto Lubawskie;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Ostródzie, ul. Adama Mickiewicza 24, (dz. 4/13, obręb 6 Ostróda), 14-100 Ostróda;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Szczytnie, ul. Kościuszki 20, (dz. 192/4, obręb 1 Szczytno) 12-100 Szczytno;

- Węzeł Szkieletowy RSS w Węgorzewie, ul. Armii krajowej, (dz. 222, obręb 1 Węgorzewo) 11-600 Węgorzewo.

- Charakterystyka obiektów:

- Węzły szkieletowe RSS w Działdowie, Elblągu, Ełku, Lidzbarku Warmińskim, Mrągowie, Nowym Mieście Lubawskim, Szczytnie, Węgorzewie. Zbudowane są ze stalowych kontenerów dwu pomieszczeniowych typu 213-REI60 przeznaczonych dla urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz agregatów prądotwórczych.

- Wymiary zewnętrzne - długość 10,4 m, szerokość 2,9 m, wysokość 3 m.

- Wymiary użytkowe – pomieszczenia agregatów (długość 3,6 m, szerokość 2,6 m, wysokość 2,7 m), pomieszczenia techniczne (długość 6,4 m, szerokość 2,6 m, wysokość 2,7 m).

- Powierzchnie użytkowe – pomieszczenia agregatów 9,38 m2, pomieszczenia techniczne 16,75 m2.

- Kubatury - pomieszczenia agregatów 25,26 m3, pomieszczenia techniczne 45,08 m3.

- Węzeł szkieletowy RSS w Ostródzie. Pomieszczenia magazynowe zmodernizowane na potrzeby zapewnienia warunków pracy urządzeń elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz agregatu prądotwórczego. Opisywany węzeł RSS nie stanowi samodzielnej zabudowy, jest elementem ciągu budynków.

- Wymiary użytkowe – pomieszczenie agregatu (długość 3,3 m, szerokość 3,5 m, wysokość 3,5 m), pomieszczenie techniczne (długość 3,14 m, szerokość 3,5 m, wysokość 3,1 m).

- Powierzchnia użytkowa - pomieszczenie agregatu 11,55 m2, pomieszczenie techniczne 10,99 m2.

- Kubatura - pomieszczenie agregatu 36,96 m3, pomieszczenie techniczne 37,36 m3.

- Wszystkie węzły wyposażono w czerpnie świeżego powietrza oraz przewody spalinowe wykorzystywane na potrzeby pracy agregatów prądotwórczych.

- Wymagania dotyczące realizacji zadania:

- Kontrole należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo Budowlane art. 62 ust. 1.

- Przedmiot zamówienia nie obejmuje badań instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

- Z przeprowadzonych kontroli Wykonawca sporządzi szczegółowe protokoły wraz z zaleceniami pokontrolnymi, zwanymi dalej dokumentacją.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku w jednym egzemplarzu, w formacie: DOC (MS Word).

- Wykonawca wykona kontrole zgodnie z harmonogramem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego. Maksymalny czas na wykonanie przeglądów i dostarczenie dokumentacji nie może przekroczyć 45 dni.

- Poprzez wykonanie kontroli rozumie się ostateczne przekazanie dokumentacji bez wad i zastrzeżeń po przeprowadzeniu procedury sprawdzenia przez Zamawiającego opisanej poniżej.

- Dokumentem potwierdzającym odbiór przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia będzie podpisany z wynikiem pozytywnym Protokół odbioru.

- Zamawiającemu przysługuje prawo wcześniejszego sprawdzenia prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia przed jego odbiorem. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację na podstawie Protokołu przekazania. Zamawiający dokona sprawdzenia przekazanej dokumentacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia jej przekazania przez Wykonawcę i powiadomi Wykonawcę, czy wykonany przedmiot zamówienia przyjmuje, czy też uzależnia jego przyjęcie od wprowadzenia zmian.

- Wykonawca dokona zmian, o których mowa powyżej, w uzgodnionym przez przedstawicieli stron terminie (nie dłuższym niż 3 dni robocze) i ponownie przekaże Zamawiającemu dokumentację.

- Niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania powiadomienia o przyjęciu przedmiotu zamówienia, Strony sporządzą Protokół odbioru w formie pisemnej.

- Miejscem odbioru przedmiotu zamówienia jest siedziba Zamawiającego znajdująca się przy ul. Głowackiego 14 w Olsztynie.

- Podpisany, z wynikiem pozytywnym, Protokół odbioru za wykonane kontrole będzie stanowił podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.

- Dokumentacja sporządzona w wyniku kontroli powinna zawierać określenie:

- stanu technicznego elementów budynków objętych kontrolą;

- rozmiarów zużycia lub uszkodzenia kontrolowanych elementów,

- stanu szczelności dachów i ścian kontenerów;

- stanu szczelności dachu i ściany zewnętrznej części budynku WS Ostróda;

- stanu drożności przewodów wentylacyjnych oraz spalinowych;

- zakresu robót remontowych i kolejności ich wykonania (jeżeli będą konieczne);

- metod i środków użytkowania elementów budynków narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników;

- Zamawiający wymaga dołączenia do dokumentacji materiałów graficznych i fotograficznych wykonanych w toku kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowne uprawnienia do wykonywania ww. kontroli.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie i na swój koszt wymagany sprzęt do realizacji niniejszego zamówienia.

______________________________________________________________

(podpis Wykonawcy zgodny z wymaganiami Zamawiającego