Nr sprawy: O.253.173.2024

Załącznik nr 2

Opis I części  Inwestycji pt. „Przebudowa i rozbudowa wraz z dostosowaniem budynku przy ul. Kopernika 46A do potrzeb WMCNT.”

- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Do zadań Wykonawcy należy:

- opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (w skrócie PFU) dla I części Inwestycji pt.  „Przebudowa i rozbudowa wraz z dostosowaniem budynku przy ul. Kopernika 46A w Olsztynie do potrzeb WMCNT” polegającego na opracowaniu szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej ,opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego wraz z koncepcją architektoniczną niezbędną do dalszego działania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych w budynku dla nowej siedziby Warmińsko Mazurskiego Centrum Nowych Technologii, w Olsztynie przy ul. M. Kopernika 46A wraz z budową zewnętrznego dźwigu osobowego, przebudową wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej z klimatyzacją i instalacją ciepła technologicznego oraz przebudową wewnętrznych instalacji: wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., elektrycznej i teletechnicznej.

- opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej, określającej przeznaczenie planowanego obiektu, wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, a także określenie kosztów realizacji zadania na późniejszym etapie (prace projektowe, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim).

- sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej obiektu wraz z ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego. Inwentaryzacja posłuży do prawidłowego zaprojektowania i ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych oraz do identyfikacji możliwości w zakresie ich wykonania. Inwentaryzacja powinna obejmować zarówno stan istniejący obiektu jak i identyfikację możliwości jego remontu lub przebudowy i przearanżowania dla potrzeb Zamawiającego z uwzględnieniem wymagań dla budynku użyteczności publicznej. Inwentaryzację należy wykonać wraz ze szczegółową dokumentacją fotograficzną stanu istniejącego oraz innymi opracowaniami niezbędnymi do wykonania zamierzenia inwestycyjnego Zamawiającego.

II. OBECNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek usytuowany jest w Olsztynie, przy ul. Kopernika 46a, na działce gruntowej nr 82 obręb 71 m. Olsztyn, jest to obiekt pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, o łącznej powierzchni użytkowej 1210,33 m2 i kubaturze 3430m3, znajdujący się na działce o powierzchni 268,95 m2. Obiekt konstrukcji tradycyjnej murowanej, ściany wykonane z cegły pełnej, ocieplone styropianem, otynkowane. Stropy i schody żelbetowe. Dach czterospadowy, konstrukcja stalowa, ocieplony wełną, pokryty blachą i papą. Stolarka okienna i drzwiowa – PCV i Aluminium. Budynek obecnie o funkcji biurowej. W pomieszczeniach piwnicznych zlokalizowany jest węzeł ciepłowniczy (prawdopodobnie do przebudowy).W pomieszczeniach piwnicznych oraz szybie windowym widoczne ślady wilgoci, podczas ulewnego deszczu podłoga jest zalewana.

III. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Głównym celem zamierzenia, którego dotyczyć będzie koncepcja architektoniczno-budowlana oraz program funkcjonalno-użytkowy, jest zaprojektowanie budynku użyteczności publicznej, siedziby Warmińsko- Mazurskiego Centrum Nowych Technologii (WMCNT) oraz Centrum Polsko-Francuskie Côtes d'Armor – Warmia i Mazury w Olsztynie (CPF). Opracowanie powinno założyć zaprojektowanie niezbędnych instalacji z podlicznikami w celu samodzielnego rozliczania się stron z dostawcami i odbiorcami. Należy uwzględnić zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie budownictwa kubaturowego w szczególności rozwiązań pro-ekologicznych, jednocześnie obejmować analizę możliwości projektowania energooszczędnego i niskoemisyjnego z zastosowaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań przewidzianych dla budynków autonomicznych wraz z użyciem alternatywnych źródeł energii.

Priorytetowym zadaniem jest ustalenie możliwości nadbudowania dodatkowego piętra (na całości lub części obecnego dachu), która umożliwi uzyskanie dodatkowych powierzchni przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń biurowych. W przypadku braku możliwości/zgody, Zamawiający dopuszcza zmiany w Głównych założeniach projektowania.

W tym celu Wykonawca winien

- wystąpić o zalecenia konserwatorskie i uzyskać np. wstępne uzgodnienie koncepcji z WKZ, gdyż obiekt objęty opracowaniem znajduje się w Gminnej ewidencji zabytków jako Aleja i Układ Urbanistyczny

- sporządzić analizę urbanistyczną nt. ewentualnej nadbudowy uzgodnioną w Wydziale Urbanistyki i Architektury Miasta Olsztyna

- przedstawić listę niezbędnych pozwoleń, opinii, ekspertyz.

- Funkcje i cele dodatkowe:

Na wszystkich kondygnacjach należy przewidzieć toalety ogólnodostępne damskie, męskie, dostosowane do użytku przez osoby ze szczególnymi potrzebami oraz pomieszczenia socjalne, w miarę możliwości pomieszczenia do przechowywania – pow. magazynowe.

Winda w miarę możliwości powinna umożliwić dostęp do wszystkich kondygnacji (należy rozważyć przeniesienie windy za obrys budynku).

Należy zaprojektować powierzchnię dachu jako użytkową (panele fotowoltaiczne, zielony dach, palarnia, taras) – w przypadku braku możliwości nadbudowy.

Należy zaplanować umiejscowienie kontenerów na śmieci (nie ustalono jak rozwiązał tę kwestię poprzedni właściciel)

- Piwnice:  należy zaplanować pomieszczenia magazynowe, pomocnicze dla konserwatora, obsługi sprzątającej, archiwum/składnicę akt, zachować węzeł ciepłowniczy (prawdopodobnie do przebudowy)

WYMAGANIA SKŁADNICY

Lokal i wyposażenie składnicy akt

Lokal składnicy akt składa się ze stałego miejsca do pracy dla archiwisty, miejsce do korzystania z dokumentacji nie może znajdować się w pomieszczeniu magazynowym.

W pomieszczeniu składnicy akt do przechowywania dokumentacji w postaci nieelektronicznej zapewnia się warunki do realizacji zadań składnicy akt oraz zabezpieczenia przechowywanej w nim dokumentacji przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą;

w szczególności pomieszczenie to powinno:

składać się z elementów konstrukcyjnych o odpowiedniej nośności i wytrzymałości;

- być suche i zapewniać właściwą temperaturę w ciągu roku;

- posiadać skuteczną wentylację i sprawną instalację elektryczną;

- być zabezpieczone przed włamaniem i dostępem osób nieuprawnionych;

- być zabezpieczone przed pożarem co najmniej przez system wykrywania ognia i dymu oraz wyposażone w gaśnice proszkowe odpowiednie do potencjalnego źródła pożaru;

- być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych przez zastosowanie w oknach zasłon, żaluzji, szyb lub folii chroniących przed promieniowaniem UV;

- zapewniać możliwość stałego dostępu do całości przechowywanej dokumentacji, bez potrzeby przestawiania części dokumentacji w celu dotarcia do innej;

- posiadać oświetlenie zapewniające odpowiednią widoczność, bez potrzeby korzystania z przenośnego źródła światła.

Pomieszczenia wyposaża się w:

- ponumerowane regały metalowe stacjonarne zabezpieczone przed korozją, usytuowane prostopadle do okien oraz oddalone od ścian minimum 5 cm, z przejściem między nimi minimum 80 cm, o wysokości i szerokości półek dostosowanej do rozmiaru dokumentacji, z odstępem od sufitu i podłogi;

- drabinki lub schodki umożliwiające dostęp do wyżej usytuowanych półek;

- sprzęt do pomiaru temperatury i wilgotności powietrza;

- podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnice proszkowe odpowiednie do potencjalnego źródła pożaru).

W pomieszczeniu:

- nie mogą się znajdować przedmioty i urządzenia inne niż bezpośrednio związane z przechowywaniem i zabezpieczaniem dokumentacji;

- nie wolno stosować farb i lakierów zawierających formaldehyd, ksylen i toluen;

- nie mogą się znajdować rury i przewody wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, chyba że sposób ich zabezpieczenia nie zagraża przechowywanej dokumentacji;

- jako źródeł światła sztucznego należy używać świetlówek o obniżonej emisji promieniowania UV, przy czym maksymalne natężenie światła nie może przekraczać 200 luksów;

- posadzka powinna być wykonana z powłoki niepylącej, łatwej do utrzymania w czystości (w szczególności płytka ceramiczna, wykładzina zmywalna);

- należy utrzymywać warunki wilgotności i temperatury określone w załączniku nr 1 do instrukcji archiwalnej;

- należy rejestrować przynajmniej w dni robocze warunki wilgotności i temperatury, a wyniki kontrolować i analizować przynajmniej raz na dwa tygodnie;

- należy regularnie sprzątać, tak by chronić dokumentację przed kurzem, infekcją grzybów pleśniowych oraz zniszczeniami powodowanymi przez owady i gryzonie.

- Parter: Na parterze budynku należy przewidzieć dwa oddzielne wejścia: od ul. Mickiewicza – dla CPF oraz od ul. Kopernika – dla CPF i WMCNT, ze wspólnym dostępem do windy, piwnicy i klatki schodowej

Na parterze należy zaprojektować serwerownię główną wg. założeń obejmujących:

- połączenie istniejących serwerowni z ul. Głowackiego 14 oraz ul. E.Plater 1 (częściowo po RSS, dzierżawa włókien i dobudowanie sieci)

- przeniesienie 6 szaf serwerowych z lokalizacji przy ul. Głowackiego.

- zaprojektowanie układu dla co najmniej 12 szaf serwerowych w pomieszczeniu co najmniej 15x5 m lub w innym układzie o zbliżonej powierzchni.

- zaprojektowanie rozwiązania umożliwiającego umieszczenie UPS, klimatyzacji, agregatu prądotwórczego, systemu gaszenia i innych niezbędnych systemów teletechnicznych

- zaprojektowanie serwerowni z uwzględnieniem planowanych obciążeń (każda z szaf maksymalnie może ważyć 1,5 T x 10 = 15 T) z dostępem do ciągów komunikacyjnych i windy

Na parterze na potrzeby CPF* należy zaprojektować:

‘Strefa kulturalna’:

- w miarę możliwości, modułowa przestrzeń typu „open space”, do swobodnego, niekrępującego użytku odbiorców, pełniącą rolę przestrzeni wystawienniczej (galeria, czytelnia podręcznego zbioru książek i czasopism) do organizowania kameralnych wystaw, pokazów filmowych, spotkań autorskich (popularno-naukowych), działań kulturalnych, edukacyjnych i animacyjnych dla różnych grup wiekowych,  z możliwością bieżącego aranżowania (za pomocą ruchomego wyposażenia, np. regałów z książkami na kółkach) na potrzeby organizacji różnych działań;

- w pobliżu głównego wejścia (od strony ulicy Mickiewicza) stanowisko recepcji z dwoma stanowiskami pracy, miejsce, w którym obsługiwani będą wszyscy odwiedzający, zainteresowani ofertą CPF;

- w przestrzeni „open space” do zaprojektowania strefa coworkingowa ze stanowiskami do pracy (dla max 4 osób), z których korzystać będą mogli stażyści, wolontariusze, osoby zatrudnione na czas określony, ew. użytkownicy czytelni (studenci, uczniowie);

- pomieszczenie socjalne dla pracowników

- podręczny magazynek

- toalety damska i męska (w tym lub oraz dla pracowników z niepełnosprawnościami)  k do użytku pracowników;

* Centrum Polsko-Francuskie Côtes d’Armor-Warmia i Mazury w Olsztynie (CPF), samorządowa instytucja kultury Województwa Warmińsko-Mazurskiego, której podstawową misją jest działalność kulturalno-edukacyjna mająca na celu popularyzację kultury Francji i krajów francuskojęzycznych, w tym nauczanie języka francuskiego (kursy językowe). Stan zatrudnienia (na 2024 r.): 7 etatów. Podstawowa działalność kulturalna prowadzona jest od poniedziałku do piątku. Okazjonalnie CPF organizuje wydarzenia również w weekendy (informacja do uwzględnienia przy projektowaniu dostępu do zajmowanych przez instytucję przestrzeni – parteru/I piętra – niezależnie od WMCNT).

- I Piętro: Na I piętrze na potrzeby CPF* należy zaprojektować:

'Strefa edukacyjno-szkoleniowa i biurowa’

- 2 sale dydaktyczne/warsztatowe do nauki języków –  Centrum PL-FR organizuje kursy językowe, grupowe i indywidualne, dla osób w różnym wieku (grupy dziecięce: 7-12 lat; młodzieżowe: 13-18 lat; dorosłe: 18+); grupy liczą od 5 do 12 osób, zajęcia odbywają się w godz. 8.00-20.00;

- 1 sala dydaktyczno-konferencyjna przygotowana z myślą o prowadzeniu zajęć z języka francuskiego oraz spotkań projektowych, biznesowych (wyposażona w przesuwną akustyczną ścianę działową z możliwością wydzielenia 2 mniejszych sal)

- 3 pomieszczenia biurowe: administracja/IODO, główna księgowa, dyrektor

- podręczny magazynek

- 1 pomieszczenie pełniące funkcję sekretariatu kursów językowych (w pobliżu sal dydaktycznych; łatwo dostępne dla użytkowników)

- archiwum zakładowe (odrębne pomieszczenie dostosowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych);

- pomieszczenie socjalne dla pracowników;

- toalety damska i męska (w tym lub oraz dla pracowników z niepełnosprawnościami);

- pomieszczenie pomocnicze/techniczno-gospodarcze dla obsługi sprzątającej (ewentualnie w piwnicy –  współdzielone z WMCNT);

- pomieszczenie magazynowe (ewentualnie w piwnicy; w obecnej siedzibie na magazyn wykorzystywane jest ok. 25 m2 powierzchni)

- II, III,IV Piętro: dobrze doświetlone powierzchnie, pomieszczenia biurowe przestronne, z miejscem na szafy, biurka, ew. z mobilnymi ściankami, przegrodami akustycznymi, podręczny magazynek

Najwyższa kondygnacja:

Sekretariat – 2 osoby

3 gabinety z czego jeden największy narożny (ul. M. Kopernika/ ul. A. Mickiewicza)

Pomieszczenia biurowe

Łącznie na piętrach II, III,IV i w ewentualnej nadbudówce, ok. 60-65 osób z czego 3 Dyrektorów/ Głowna Księgowa/8 Kierowników Biur

- Zakres podstawowych prac oraz założenia, które zostaną uwzględnione w PFU:

  - wymiana instalacji c. o. wraz z grzejnikami;

  - wymiana instalacji sanitarnych – wod. kan., wentylacyjnych;

  - wymiana instalacji elektrycznej z montażem oświetlenia typu LED;

  - wykonanie instalacji teletechnicznej;

  - montaż systemu alarmowego, przeciwpożarowego;

  - wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej;

  - docieplenie stropodachu i ścian;

  - prace osuszeniowe i zabezpieczające w budynku;

  - inne jeżeli ich wykonanie niezbędne jest do wykonania zadania inwestycyjnego;

  - System Kontroli Dostępu (SKD)

  - System telewizji dozorowej CCTV

  - Instalacje inteligentnego budynku, automatyka budynkowa, Instalacje HVAC

IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zakres opracowania obejmuje branże konstrukcyjną i architektoniczną oraz branże instalacyjne: przeciwpożarowe, sanitarne, niskoprądowe, teletechniczne i elektryczne oraz wentylację i klimatyzację.

- Zakres opracowania musi zawierać aranżację wnętrz z podziałem na poszczególne pomieszczenia.

- Zakres opracowania musi zawierać koncepcję rozwiązań funkcjonalnych, technicznych, architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych itd.,itp.

- Zakres prac obejmuje wykonanie rzutów kondygnacji, wizualizacji pomieszczeń i budynku.

- Zakres opracowania obejmuje zaproponowanie rozwiązań/systemów zarządzania instalacjami i systemami technicznymi  w budynku i obejmuje ich zaprojektowanie.

- Od Wykonawcy, Zamawiający będzie wymagał wystąpienia do właściwego organu o warunki zabudowy dla projektowanego obiektu.

- Dokumentacja stanowiąca przedmiot umowy będzie sporządzona przez Wykonawcę i przekazana Zamawiającemu w 3 egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej na płycie CD zawierającej pliki w wersji nieedytowalnej oraz edytowalnej (WORD, PDF, DWG). Cena powinna uwzględniać projekt w wersji 3D.

- Wykonawca przewidzi w PFU wykonanie przez Generalnego Wykonawcę projektu i robót, wszelkich niezbędnych badań, w tym badań architektonicznych, konstrukcyjnych, geologicznych i wszelkich innych niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego Zamawiającego oraz szczegółowo określi zakres i zasięg tych badań, o ile takie badania będą niezbędne do wykonania zadania inwestycyjnego.

- Na podstawie zakresu robót Wykonawca oszacuje planowane koszty prac projektowych i robót budowlanych. Część kosztowa powinna zawierać zestawienie planowanych kosztów, w szczególności:

  - kosztów dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych zezwoleń, pozwoleń oraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego na etapie realizacji;

  - kosztów badań architektonicznych, konstrukcyjnych, geologicznych i innych niezbędnych do wykonania zamierzenia inwestycyjnego;

  - kosztów wykonania robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim.

- Program Funkcjonalno-Użytkowy powinien być kompletny i obejmować całość zamierzenia inwestycyjnego oraz powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy będzie podstawą do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przedmiotem, którego będzie zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji przyszłego zamierzenia inwestycyjnego w temacie jak w tytule,

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość akceptacji wstępnej dokumentacji w tym PFU przed przyjęciem dokumentacji ostatecznej oraz możliwość uaktualniania dokumentacji o wytyczne Zamawiającego na wniosek jego wniosek.

- Zamawiający będzie wymagał ciągłego relacjonowania postępu prac w terminach i trybie uzgodnionym między stronami..

- Zamawiający będzie wymagał wsparcia od Wykonawcy na etapie przyszłego postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane w aspekcie pomocy w udzielaniu odpowiedzi na pytania które wpłynął do Zamawiającego w toku postępowania..

- Opracowanie wykonane w ramach realizacji przedmiotu umowy, będzie objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509.). Przedmiot zamówienia – w ramach umówionego wynagrodzenia - obejmuje także przeniesienie na Zamawiającego majątkowych praw autorskich i pokrewnych w zakresie niniejszej dokumentacji, w tym praw autorskich zależnych.

- Na potrzeby oszacowania wartości, Zamawiający przewiduje możliwość zorganizowania wizji lokalnej na wniosek zainteresowanego Wykonawcy.